Dirigidos a las personas jurídicas interesadas en aspirar a realizar la Consultoría para la recepción de zonas comunes, del Conjunto Residencial Ciudadela Parque Central de Occidente 3, ubicado en la Calle 78 C N° 130-55

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: La presente convocatoria tiene como objeto la contratación para auditar y recibir todos los bienes comunes detallados en el Reglamento de Propiedad Horizontal.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2 torres de 20 pisos

354 apartamentos

1 plataforma de parqueaderos

Dos niveles de sótanos

Cuatro ascensores

Equipo de presión y red contra incendio

Ocho pozos bombos eyectoras

Shut de basuras

Parque infantil

Salón lúdico
Lobby

Los interesados deberán acreditar los requisitos que se plantean en el documento anexo para el recibimiento de las zonas comunes.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

INVITACIÓN PRIVADA

ASESORÍA PROFESIONAL Y SOPORTE TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO PARA EL PROCESO DE RECIBO DE BIENES Y ZONAS COMUNES AL CONSTRUCTOR DE LA CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE 3-

PROPIEDAD HORIZONTAL

# CONTENIDO DE LA INVITACIÓN

- INTRODUCCIÓN

- OBJETO Y ALCANCE DE LA PROPUESTA

- FORMULACION DE OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN

- DOCUMENTOS ANEXOS A LA PROPUESTA

- PROPUESTA ECONÓMICA

- ENTREGA DE PROPUESTAS

- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

# INTRODUCCIÓN

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE 3- Propiedad Horizontal está próximo al recibimiento de bienes y zonas comunes, razón por la cual La Copropiedad liderada por el Consejo de administración, comité de recibimiento de zonas comunes y la Administración, requieren asesoría y soporte técnico interdisciplinario para este proceso a fin de garantizar que el mismo se de en las mejores condiciones de estándar y oportunidad.

Información del conjunto

| Información | Descripción |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubicación | Calle 78 C N° 130-55 – Bogotá – Gran Granada |  |  |
| Cantidad y Tipo de Unidades Privadas | Dos torres de pisos 354 apartamentos Una plataforma de parqueaderos Salón lúdico Dos sótanos 4 ascensores Una planta eléctrica Cuarto de motobombas Parque Infantil Shut de basuras Ocho (8) bombas eyectoras Una red contra incendio |  |  |
| Fecha de entrega de la primera unidad privada | En entrevista se amplía la información. |  |  |
| Zonas y bienes Comunes |  |  |  |
| Esenciales y No | Implantación general- zonas y bienes esenciales y no esenciales |  |  |
| Esenciales |  |  |  |

# OBJETO Y ALCANCE DE LA PROPUESTA

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE 3- Propiedad Horizontal, está interesado en conocer su mejor oferta técnico- económica para el servicio ASESORÍA PROFESIONAL Y SOPORTE TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO PARA EL PROCESO DE RECIBO DE BIENES Y ZONAS COMUNES AL CONSTRUCTOR DEL PROYECTO CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE 3, bajo el siguiente alcance y condiciones:

# Productos esperados

    - Emitir concepto sobre la conformidad y el estado en que los bienes comunes de LA COPROPIEDAD son entregados por el constructor conforme:

- Los diseños y especificaciones técnicas definidas en la licencia y planos récord

- Conformidad con las normas colombianas que apliquen

- Funcionabilidad para los objetivos de uso por parte de La Copropiedad

    - Establecer la existencia y situación  jurídica  de  los  documentos legales que permitieron la construcción de Copropiedad.

    - Evaluar la existencia y pertinencia de la información técnica necesaria para la construcción y operación de los equipos, dotación y sistemas de La Copropiedad.

    - Revisar, verificar en sitio y emitir concepto sobre los materiales empleados en la construcción de La Copropiedad y los equipos con que ésta fue dotada verificando su funcionamiento y condiciones necesarias para la operación.

    - Emitir concepto sobre la existencia y vigencias de las garantías generales y específicas que amparan La Copropiedad, sus dotaciones y equipos.

    - Verificar la existencia y adecuación a las normas correspondientes de los Manuales de Funcionamiento y Mantenimiento de los equipos y sistemas con que fue dotado La Copropiedad.

    - Verificar y/o coordinar que el Constructor, haya hecho la inducción necesaria al Administrador de esta sobre la operación de los equipos y sistemas. Esta inducción deberá ser directamente a cargo del proveedor y se deberá dejar evidencia.

    - Verificar que el Administrador obtenga de los proveedores los presupuestos de costo operativo y costo de mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas.

    - Emitir orientaciones y recomendaciones a la Administración sobre el proceso de mantenimiento y conservación de los sistemas técnicos y la infraestructura.

    - Validar la existencia y pertinencia del proceso de postventas de zonas comunes de la Constructora para la Copropiedad. Emitir recomendaciones para la optimización de este proceso en términos de oportunidad y eficacia.

    - Proyección de las actas para el proceso de recibo, actas parciales por sistemas y acta final.

    - Verificación que la red contra incendio esté en óptimas condiciones y con el visto bueno del Cuerpo de Bomberos.

    - En cuanto a los ascensores, se requiere un informe especializado del nivel freático de los fosos, Verificación de los componentes y cumplimiento de la normatividad general.

# Metodología de trabajo

- El Asesor requerirá al Constructor el listado maestro de documentos de entrega para ser analizados y verificados previo a las visitas de campo. Sobre esto, el Asesor mantendrá informada a la Administración sobre los faltantes.

- Se realizarán las visitas de campo y reuniones con el Constructor y/o proveedores suficientes para la verificación y validación de los productos descritos en el alcance. En los recorridos o las reuniones siempre deberá estar presente el equipo de la Administración para conocer de primera mano el avance de los procesos.

- Emisión de conceptos e informes parciales. Estos se realizarán en cesiones de Consejo de Administración y comité de recepción de Áreas comunes. en donde deberá estar presente el representante de la Constructora. El informe debe contener al menos:

  - Resumen de la gestión en actividades y porcentaje de avance (documentos validados, reuniones, recorridos, etc.)

  - El proponente deberá indicar el tiempo estimado para cada profesional asignado al proyecto en las diferentes tareas de diagnósticos, recorridos de campo, reuniones de campo, etc.

  - El proponente deberá presentar su programa de trabajo, indicando las actividades, fechas y cronograma.

  - Consolidado de No Conformidades y oportunidad de mejora, se debe presentar un informe detallado de la No Conformidad u Oportunidad de mejora identificada, origen, imagen fotográfica, indicar si es leve o grave, y fecha de corrección de la Constructora. Esto quiere decir que previamente al informe al Consejo el Asesor debe validar con el Constructor el plan de trabajo para su corrección junto con el comité de recepción de Áreas comunes.

  - Conceptos relacionados con el alcance de la presente propuesta

  - Presentación de actas listas para firma.

  - Entrega de informe de peritaje final donde se indique las no conformidades graves o leves en el caso que no sean subsanadas por el constructor y el estudio o concepto normativo y legal del perito para dichos puntos a resolver.

- Verificación en sitio de la implementación de Acciones correctivas, preventivas y de mejora realizadas por el Constructor

- Acompañamiento para la firma de actas

Una vez cada uno de los sistemas se encuentren evaluados y libres de NO Conformidades el Asesor deberá emitir a la Administración formalmente la recomendación de firmar o no las actas parciales hasta llegar a la firma del acta final de recibo.

# Documentación requerida en evaluación

El Asesor podrá requerir la información que considere pertinente para el proceso de evaluación, se requiere al menos incluir los siguientes documentos:

Licencia de Construcción y Reglamento de Propiedad Horizontal

Permiso de Ocupación y desenglobe del predio

Actas de conexión de servicios Públicos

Certificación técnica de supervisión estructural

Permisos ambientales

Enajenación de inmuebles destinados a vivienda

Planos arquitectónicos aprobados por curaduría

Planos de propiedad Horizontal aprobados por curaduría

Planos serie 3

Informe RETIE

Actas de vecindad

Planos y memorias de cálculo de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas e incendio

Planos y memorias estructurales

Aprobación diseño de gas

Control de asentamientos

Estudio de suelos

Planos y memorias eléctricas

Diseño de apantallamiento

Certificación de ascensores

Certificación de puertas eléctricas

Garantías de equipos, manuales y Fichas técnicas (Equipo de presión, Planta Eléctrica, eyectoras, equipo contra incendios, etc.

Garantías de pisos y enchapes (acabados)

Manual de mantenimiento de zonas comunes

Manuales y garantías de detección de incendios

Relación de contratistas y proveedores

# FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

Cualquier interesado podrá solicitar aclaraciones a los presentes términos de referencia las cuales serán resueltas por la administración del Conjunto. Para aclarar cualquier aspecto referente al presente Proyecto, se podrá asistir a la copropiedad o por escrito al siguiente correo:

E-MAIL: parquecentral3ph@gmail.com

Nota.  Este documento formará parte integral del contrato a celebrarse entre el proponente seleccionado y el Conjunto.

# DOCUMENTOS ANEXOS A LA PROPUESTA

La Propuesta deberá enviarse al correo descrito en el punto anterior y deberá estar acompañada de los siguientes documentos:

- Portafolio de servicios (en el cual incluya los servicios, clientes y experiencia)

- Fotocopia de la cédula de tratarse de una persona natural

- Fotocopia del Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con una antigüedad no mayor de 15 días en original.

- Copia de certificados de antecedentes fiscales y disciplinarios de la persona jurídica y el representante legal  a  efectos  de  verificar  inhabilidades  para desarrollar actividades comerciales.

- RUT

- Copia del certificado de registro nacional de Medidas Correctivas del (RNMC) del representante legal de la persona jurídica u oferente con una expedición menor a 120 días.

- Tres (3) certificados que acrediten la experiencia relacionada (recepción de áreas comunes de propiedad horizontal). Los certificados deben contener como mínimo: i) Nombre del cliente identificación de este; ii) Nombre y ubicación del proyecto; iii) Valor del contrato; iv) Fechas de suscripción, de acta de inicio y de finalización del contrato; v) Visto bueno del cliente y/o recomendación.

- Hoja de vida de los profesionales que serán los responsables de la evaluación técnica y física de todos los componentes de las zonas comunes y dotación a recibir (Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Eléctrica, Abogado), con los respectivos soportes de experiencia, certificados laborales y académicos, y tarjetas profesionales y certificados de vigencia profesional, COPIA, o la que haga sus veces. Deberá garantizarse que los profesionales propuestos permanezcan hasta el final del proceso.

- Propuesta de actividades a realizar durante el proceso de recepción de áreas comunes y su correspondiente descripción.

- Cronograma de actividades a realizar, de acuerdo con el alcance del servicio contratado

- Presupuesto discriminado y forma de pago propuesta.

- Estados financieros a 31 de diciembre de 2021

# PROPUESTA ECONÓMICA

  - EL PROPONENTE deberá presentar su ofrecimiento económico en moneda (pesos colombianos)

  - Se debe proponer forma de pago especificando si está o no incluido el IVA

  - Validez de la Propuesta Económica: No podrá ser inferior a treinta (30) días calendario contados a partir de la Fecha de Entrega de la Propuesta.

# ENTREGA DE PROPUESTAS

La entrega de las Propuesta Técnico-Económicas deberá entregarse en la forma y tiempos señalados en el numeral 9 y se debe considerar los siguientes aspectos:

El proponente deberá hacer al menos una (1) visita al proyecto para identificar las características y dimensiones que considere necesarias para la elaboración de la propuesta.

- Modificaciones: En el caso que La Copropiedad decida modificar o adicionar aspectos pertinentes a la presente Invitación a cotizar o decida aplazar la fecha límite de entrega, hará conocer este hecho a las firmas invitadas vía correo electrónico.

- CIUDADELAPARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE 3- propiedad horizontal se reserva  el  derecho  de adjudicar esta invitación, por lo tanto, todos los análisis realizados por el Contratista, deben contemplar esta circunstancia.

# SEGURIDAD SOCIAL

Todo el personal que labore por cuenta del Contratista escogido para desarrollar el Proyecto deberá estar afiliado al Régimen de Seguridad Social vigente en su integridad; esto es: Régimen de Salud (EPS autorizada); Régimen de Pensiones (Fondo de pensiones) y; Régimen de Riesgos Profesionales (ARL).

# RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Proponente deberá garantizar durante la ejecución del Proyecto, como mínimo lo siguiente:

- Todo el personal a cargo del contratista deberá ajustarse a los reglamentos internos de la Copropiedad. Deberán por supuesto respetar y mantener relaciones respetuosas y actitudes decorosas con todos los copropietarios y el personal de la administración.

- En caso de detectar anomalías o comportamientos inadecuados en algún trabajador asignado por el contratista, este será sometido a evaluación integral respecto a la permanencia en el proyecto.

- El contratista no podrá subcontratar las actividades objeto de este contrato

- El Contratista deberá asistir a los Consejos de Administración que programe La Copropiedad, con el fin de evaluar la calidad y oportunidad del servicio, así como el recibo de entregables junto con el comité de recepción de Áreas comunes.

# PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y ELECCION:

- PUBLICACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA: La Administración en colaboración con el Comité de Áreas Comunes y Consejo de la copropiedad realiza la publicación de los presentes términos de referencia, el lunes 31 de octubre de 2022. Los presentes términos son de obligatorio cumplimiento para todos los oferentes que quieran inscribirse y presentar sus ofertas comerciales. Cualquier inscripción o entrega de documentación que incumpla o cumpla parcialmente las condiciones aquí presentes no será tenida en cuenta para la pre-selección, evaluación y postulación ante el Consejo de Administración.

B. ACLARACIONES Las observaciones e inquietudes o solicitar aclaraciones sobre los presentes términos de referencia, requisitos, cronograma y demás temas relacionados, desde la fecha de publicación hasta el miércoles 2 de noviembre de 2022.

Es importante a través de correo solicitar cita para la visita física, para que la administración pueda coordinar el proceso.

C. RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Los proponentes interesados en la presente convocatoria deberán enviar la propuesta con todos sus anexos hasta el sábado 5 de noviembre de 2022 y la misma deberá contener los documentos e información relacionada en el numeral 4 del presente documento

D.EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS COMERCIALES.  El Consejo de Administración, Comité de Recepción de Áreas Comunes del Conjunto Residencial y Administración, procederán a revisar y tabular la información recibida, para iniciar la correspondiente evaluación y calificación, que será realizada bajo los siguientes criterios de calificación:

Experiencia especifica 40 %

Capacidad financiera    20%

Pólizas de respaldo      10 %

Capacidad operacional y equipo de trabajo 20% Capacidad jurídica.      10%

E. ENTREVISTAS:   A finales del mes de julio se procederá a escuchar en entrevista de manera presencial a los oferentes con mayor calificación y se elegirá el oferente con quien se llevará a cabo el contrato; para esta presentación será necesario que los oferentes presenten una ayuda visual (diapositivas) donde se explique los términos presentados en la propuesta y así mismo, el proceso y programa detallado propuesto. Esta presentación tendrá una duración de 30 minutos por oferente.

F. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATISTA: El oferente que resulte favorecido con la adjudicación de la presente invitación, deberá firmar el contrato dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación formal. En caso de que el Contrato no sea firmado Y/O aceptado por EL CONTRATISTA, dentro del término señalado con anterioridad, EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONJUNTO deberá informarlo al Consejo de Administración para que en reunión extraordinaria se tome la decisión de elegir un nuevo oferente.

# G. POLIZAS DE SEGUROS

A la firma del contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar a satisfacción de EL CONTRATANTE, las siguientes garantías, que deberán constituir a su costa y a favor                   de este, de conformidad con el respectivo contrato. Las garantías deberán estar vigentes durante el término especificado a continuación, incluidas sus prórrogas:

Póliza de seriedad de la oferta.

Póliza de buen manejo de anticipo Póliza de cumplimiento del contrato. Póliza de calidad

Póliza de salarios y prestaciones sociales Póliza de responsabilidad civil

- SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Si así lo determina, EL CONTRATANTE verificará la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de EL CONTRATISTA por medio de un Representante del Consejo, la Administración y un representante designado por el Comité de Recepción de Zonas Comunes. Estas personas representarán AL CONTRATANTE y serán intermediarias entre éste y EL CONTRATISTA, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo y vigilancia de los trabajos contratados. EL CONTRATANTE tendrá en todo momento libre acceso a los documentos e información preliminar del Informe Técnico.  Igualmente, los Representantes DEL CONTRATANTE deberán aprobar las cuentas de cobro que presente EL CONTRATISTA y por consiguiente autorizar los suministros de fondos que EL CONTRATANTE deba hacer.

- CONFIDENCIALIDAD Toda la información que sea conocida con ocasión de la presente invitación y/o por la suscripción y ejecución de los contratos, sin importar su naturaleza, sea que haya sido entregada, comunicada o divulgada por EL CONTRATANTE, o conocida por cualquier medio por EL OFERENTE, es propiedad de EL CONTRATANTE, y será considerada para todos los efectos como CONFIDENCIAL.

- AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS El OFERENTE con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013, autoriza a EL CONTRATANTE, a realizar el tratamiento de los datos personales suministrados en el Presente proceso de contratación para fines relacionados exclusivamente con la ejecución de este.

# Administración

Gladys Elena Salinas

Administradora

Celular: 3168091440

Parque Central de Occidente 3 Ph.

Calle 78 C 130-55