## BoQ v4B
ANEXO 9 : OFERTA ECONOMICA
CONJUNTO AVENIDA PARQUE
PROYECTO: CONVOCATORIA PRIVADA # 001-CO-2025 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERAS Y ADOQUÍN- RESTAURACIÓN Y PINTURA SÓTANO 1 Y 2, DEL CONJUNTO AVENIDA PARQUE
OFERENTE:
VERSION / FECHA:
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VL. UNITARIO | VL. TOTAL | CAPITULO | OBSERVACIONES
1 | INTERVENCIONES EN PLATAFORMA DE JARDINERAS Y ZONAS VERDES |  |  |  |  | 0
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y PREVENTIVA, Incluye reemplazo y mantenimiento durante la obra. | GL | 1 |  | 0
1.2 | REMOCION DE TIERRA UBICADA EN JARDINERAS. | M3 | 1934 |  | 0
1.4 | DEMOLICIÓN Y RETIRO GENERAL DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE EN JARDINERAS. Retiro general de material de recubrimiento existente sobre placa en el fondo de las jardineras, incluye el retiro de todos los elementos existentes en la cubierta, tales como, mantos, reparaciones adicionales, cenefas y mediacañas y demás, incluye trasiegos, cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. | M2 | 4597 |  | 0
1.5 | TRATAMIENTO DE GRIETAS, FISURAS Y DILATACIONES EN PLACA DE CONCRETO EN EL FONDO DE LAS JARDINERAS, que incluye la Reparación de fisuras en placa de concreto, resane de grietas, fisuras, defectos, tratamiento de juntas de construcción o dilataciones defectuosas con aditivo de impermeabilización. | ML | 459.7 |  | 0
1.6 | REALIZACION DE MEDIACAÑAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO. Suministro y aplicación de mortero con aditivo de impermeabilización para mediacañas. | ML | 2455 |  | 0
1.7 | MANTENIMIENTO DE DESAGÜES SOBRE PLACA, Suministro de materiales y mano de obra para el mantemimiento de los sifones para facilitar la captación y evacuación de las aguas lluvias, incluye rejilla tipo cúpula. | UND | 39 |  | 0
1.8 | CAMBIO DE SIFONES. El sifón debe incluir tapon de drenaje para mantenimiento. | UND | 39 |  | 0
1.9 | MANTENIMIENTO DE CAJAS PARA DESAGÜES EN JARDINERAS. Suministro de materiales y mano de obra para el mantenimiento de las cajas y los sifones para facilitar la captación y evacuación de las aguas lluvias, incluye Utilizacion de sikaflex en contorno de la tuberia de desagüe, impermeabilizacion interna de la caja y cambio de tapa. | UND | 72 |  | 0
1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA JARDINERAS, aplicación de capa de protección impermeabilizante de superficie en material membrana en PVC para posterior relleno con tierra.(Podrá ofertarse membranas TPO si lo estima conveniente) | M2 | 4597 |  | 0
1.11 | DEMOLICION Y RETIRO GENERAL DE MATERIAL CORRESPONDIENTE AL ACABADO EXISTENTE EN SENDEROS DE PLAZOLETA PRINCIPAL. Retiro general de material de recubrimiento sobre senderos, que incluye el retiro de todos los elementos existentes, incluye trasiegos, cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. | M2 | 1678.0732 |  | 0
1.12 | IMPERMEABILIZACION DE SENDEROS MEDIANTE MORTERO AUTONIVELANTE IMPERMEABILIZADO ESPESOR MAXIMO 5 cm | M2 | 1678.0732 |  | 0
1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL CORRESPONDIENTE ACABADO PARA SENDEROS DE PLAZOLETA PRINCIPAL. | M2 | 1678.0732 |  | 0
1.14 | SELLO DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CONJUNTO. Aplicación de Masilla de Poliuretano resistente a rayos U.V. aplicada sobre las juntas de construcción según las especificaciones técnicas solicitadas en la presente licitación. | ML | 65.88 |  | 0
1.15 | SELLO DE LAS JUNTAS ENTRE PLACA DE PLATAFORMA Y TORRES. Aplicación de Masilla de Poliuretano resistente a rayos U.V. aplicada sobre las juntas de construcción según las especificaciones técnicas solicitadas en la presente licitación. | ML | 2205 |  | 0
1.16 | DISEÑO Y SUMINISTRO DE ORNATO DE RESTITUCION | UND | 32 |  | 0
1.17 | SELLO DE JUNTAS SOBRE BORDILLO PERIMETRAL Y CINTAS DE AISLAMIENTO | ML | 377.942 |  | 0
1.19 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE RIEGO DE ORNATO | ML | 1100 |  | 0
1.20 | PROPUESTA NUEVA PARA PAISAJISMO DE JARDINERAS.
1.20.1 | Intervención sobre jardinera principal modificando espacio | GLB | 1 |  | 0
1.20.2 | Intervención sobre jardinera frente a torre 2 | GLB | 1 |  | 0
1.20.3 | Intervención sobre jardinera entre torre 2 y torre que se encuentra en uso actual de BBQ | GLB | 1 |  | 0
1.20.4 | Intervención sobre BBQ principal | GLB | 1 |  | 0
1.21 | LAVADO Y RESANE DE LADRILLO DE JARDINERA. El lavado debe contemplar hidrofugo. | ML | 1390 |  | 0
1.23 | RETIRO DE JUEGOS SOBRE JARDINERAS | UND | 2 |  | 0
1.23A | MEJORAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES SOBRE JARDINERAS | UND | 2 |  | 0
1.24 | MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL / BASKETBALL / VOLEYBALL | M2 | 148 |  | 0
1.25 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN JARDINERAS
1.25.1 | Mantenimiento y adecuación de redes electricas en jardineras | GLB | 1 |  | 0
1.25.2 | Cambio poste metálicos para luminarias por mástiles metalicos (Altura 3 metros) para sistema de iluminación por panel solar. Incluye luminaria solar de 50 Watts | UND | 14 |  | 0
1.25.3 | Cambio de luminarias en jardineras (se encuentran embebidas en muros que conforman jardineras) | UND | 60 |  | 0
1.25.4 | Cambio de luminarias solar de 50 Watts sobre muros de contorno | UND | 22 |  | 0
1.26 | ASEO GENERAL DE OBRA, Incluye cuadrillas y elementos de aseo para entrega final de obra. Retiro y disposición de material orgánico. | GLB | 1 |  | 0
2 | INTERVENCIONES EN PRIMER SOTANO |  |  |  |  | 0
2.2 | SELLO DE JUNTAS DE SIFONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA CUBIERTA DEL SOTANO 1. | SIFON | 39 |  | 0
2.3 | REPARACION DE STEEL DECK QUE CONFORMA LA PLACA DE CUBIERTA DEL SOTANO 1 EN PROXIMIDAD A LA TORRE 5 (Punto crítico) | M2 | 120 |  | 0
2.4 | MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE STEEL DECK QUE CONFORMA LA PLACA DE CUBIERTA DEL SOTANO 1. | M2 | 573 |  | 0
2.5 | IMPERMEABILIZACION INTERNA DE MUROS PARA DEPOSITOS. | M2 | 290 |  | 0
2.6 | INTERVENCION Y RECUPERACION DE DEPOSITOS AFECTADOS POR INFILTRACIONES A NIVEL DE SOTANO 1: Se debe considerar suministro e instalación de enchape para muros y pisos de depositos. | M2 | 290 |  | 0
2.7 | PINTURA DE MUROS SOTANO 1. Incluye muros a la vista asi como muros en bicileteros. | M2 | 1560 |  | 0
2.8 | PINTURA DE VIGAS Y COLUMNAS. | ML | 312 |  | 0
2.10 | PINTURA DE PUERTAS PARA DEPOSITOS. | UND | 45 |  | 0
2.11 | PINTURA DE DEMARCACION DE PARQUEADEROS SOTANO 1. | ML | 2590 |  | 0
2.12 | PINTURA ELEMENTOS SOBRE PISO COMO FLECHAS - NUMERO DE PARQUEADEROS. | UND | 80 |  | 0
2.13 | PINTURA PARA TOPELLANTAS. | UND | 960 |  | 0
2.14 | PINTURAS PARA REJAS DE BICICLETEROS. | M2 | 30 |  | 0
2.15 | PINTURA PARA TUBERIAS DE DESAGUES EN SOTANO 1. | ML | 25 |  | 0
2.16 | LIMPIEZA Y PINTURA DE GABINETES EN SOTANO 1. | UND | 30 |  | 0
2.17 | LIMPIEZA Y PINTURA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS EN SOTANO 1. | UND | 3 |  | 0
2.18 | SELLO DE JUNTAS PARA GRIETAS DE PISO. | ML | 75 |  | 0
2.19 | ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE ACCESOS A TORRES DESDE SOTANO 1. | M2 | 157 |  | 0
3 | INTERVENCIONES EN SEGUNDO SOTANO |  |  |  |  | 0
3.1 | MANTENIMIENTO DE STEEL DECK QUE CONFORMA LA PLACA DE CUBIERTA DEL SOTANO 2. | M2 | 3820 |  | 0
3.3 | PINTURA DE MUROS SOTANO 2. | M2 | 1560 |  | 0
3.4 | PINTURA DE VIGAS Y COLUMNAS. | ML | 546 |  | 0
3.5 | IMPERMEABILIZACION INTERNA DE MUROS PARA DEPOSITOS SOTANO 2. | M2 | 290 |  | 0
3.6 | PINTURA DE PUERTAS PARA DEPOSITOS. | UND | 45 |  | 0
3.7 | PINTURA DE DEMARCACION DE PARQUEADEROS SOTANO 2. | ML | 2590 |  | 0
3.8 | PINTURA ELEMENTOS SOBRE PISO COMO FLECHAS - NUMERO DE PARQUEADEROS SOTANO 2. | UND | 80 |  | 0
3.10 | PINTURAS PARA REJAS DE BICICLETEROS. | M2 | 30 |  | 0
3.11 | PINTURA PARA TUBERIAS DE DESAGUES EN SOTANO 2. | ML | 25 |  | 0
4 | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA SHUTS DE BASURA |  |  |  |  | 0
4.1 | CAMBIO DE DRYWALL QUE CONFORMA TECHO DE SHUTS. Incluye retiro del drywall de techo existente, suyministrar e instalar el nuevo techo en lámina superboard con pintura epóxica. | M2 | 62.37 |  | 0
4.2 | CAMBIO DE ENCHAPE PARA PISO DE SHUTS. Incluye demolición y retiro de enchape existente para piso. Debe considerarse suminsitro e instlacion de enchape para piso de shuts. | M2 | 62.37 |  | 0
4.3 | PINTURA EXTERNA DE DUCTOS DE BASURAS | UND | 9 |  | 0
4.4 | ACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS. Incluye suministro e instalación de nuevos ductos | ML | 18 |  | 0
4.5 | CONSTRUCCION DE POCETAS PARA SHUTS BASURAS. Incluye demolicion de pocetas actuales | UND | 9 |  | 0
4.6 | PINTURA PARA PUERTAS DE SHUTS | UND | 9 |  | 0
4.7 | MANTENIMIENTO DE SIFONES DE PISO. Incluye cambio de sifones para piso y sondeo de sifones. | UND | 9 |  | 0
| COSTO DIRECTO TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE JARDINERAS / TRABAJOS SOBRE SOTANO 1 Y SOTANO 2 |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION |  |  | 12% | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 3% | 0
| UTILIDADES |  |  | 5% | 0
| IVA SOBRE UTILIDADES |  |  |  | 0
| TOTAL IMPERMEABILIZACION DE JARDINERAS |  |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
CC.